*Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Część IV*

**OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY**

**Zadanie nr 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp. (kol.1)** | **Nazwa towaru (kol.2)** | **Jednostka miary (kol.3)** | **Ilość (kol.4)** | **Cena jednostkowa brutto (kol.5)** | **Razem ilość x cena jednostkowa brutto (kol.4xkol.5)** |
| 1. | **Reflektor punktowy 1xGU10/5,5W/230V** Parametry:- Materiał – metal- Kolor - biały- Liczba żarówek -1- Wysokość -82 mm- Szerokość – 100 mm- Długość -138 mm- Waga - 0,47 kg- Stopień ochrony (IP) – IP20- Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - 1 | sztuka | 15 |  |  |

Miejscowość i data : ............................................................

**..............................................................................**

*Podpis osoby - osób upoważnionych do składania*

*oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

UWAGA!

Iloczyn kol. 4 i 5 należy wskazać w kol. 6, a następnie przenieść do druku oferty
w ramach Zadania nr IV, stanowiącego ***Załącznik nr 7*** do Zapytania ofertowego.

**Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy stosowne dokumenty potwierdzające zgodność zaoferowanych Towarów z wymaganiami określonymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, tj. wszelkie wymagane deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na zastosowanie w obiekcie biblioteki, spełnianie wymagań Polskich Norm oraz oceny zgodności
z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw UE.**